## Rekapitulace
WEST ELEKTRO team s.r.o.
Kolmá 500, 541 03 Trutnov, tel. 603 112952, fax 499 815194
e-mail: klepesta@west-team.cz, web: www.west-team.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Nabídka číslo: |  |  |  |  | 2016/0036
|  | Název: |  |  |  |  | ING.KASPER-ZÁZEMÍ FOTBALOVÉHO STADIONU STARÉ BUKY
ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace
| Kap. |  | Popis položky | [8 empty] | Základ DPH | Základ 21,00%
| A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ
| 2. |  | PPV 6%
| 3. |  | Doprava
| 4. |  | Rozvaděč RE - MONTÁŽ
| 5. |  | Rozvaděč RP - MONTÁŽ
| 6. |  | Výchozí revize elektro - MONTÁŽ
| 7. |  | MATERIÁL
CELKEM URN
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM
[5 empty] | Základ DPH (*) |  |  |  |  | DPH | Celkem s DPH
Sazba 21,00%
Celkem:
(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení
| vypracoval: |  |  | Michal Klepešta
| e-mail: |  |  | klepesta@west-team.cz
| dne: |  |  | 3.6.2016

## Položky všech ceníků
WEST ELEKTRO team s.r.o.
Kolmá 500, 541 03 Trutnov, tel. 603 112952, fax 499 815194
e-mail: klepesta@west-team.cz, web: www.west-team.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
C21M - Elektromontáže
C21M - Elektromontáže \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice \ Instalační krabice
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210010301 | [7 empty] | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  |  |  |  | 33,00 | ks
| 2 |  | 210010323 | [7 empty] | krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. |  |  |  |  | 1,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
C21M - Elektromontáže \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice \ Instalační trubky
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210010004 | [7 empty] | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO) |  |  |  |  | 25,00 | m
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
C21M - Elektromontáže \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice \ Různé
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210010603 | [7 empty] | montáž ventilátoru 1f |  |  |  |  | 1,00 | ks
| 2 |  | 210010604 | [7 empty] | připojení čerpadla |  |  |  |  | 1,00 | ks
| 3 |  | 210010607 | [7 empty] | připojení boileru |  |  |  |  | 2,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
C21M - Elektromontáže \ 08 - Vodiče, šnůry a kabely měděné \ Pod omítkou
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210800004 | [7 empty] | CYY 6 mm2 zelenožlutý (PO) |  |  |  |  | 60,00 | m
| 2 |  | 210800006 | [7 empty] | CYY 16 mm2 zelenožlutý (PO) |  |  |  |  | 2,00 | m
| 3 |  | 210800105 | [7 empty] | CYKY 3Ax1.5 mm2 750V (PO) |  |  |  |  | 30,00 | m
| 4 |  | 210800105 | [7 empty] | CYKY 3Cx1,5mm2 750V (PO) |  |  |  |  | 120,00 | m
| 5 |  | 210800106 | [7 empty] | CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO) |  |  |  |  | 80,00 | m
| 6 |  | 210800116 | [7 empty] | CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO) |  |  |  |  | 10,00 | m
| 7 |  | 210800118 | [7 empty] | CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO) |  |  |  |  | 20,00 | m
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
C21M - Elektromontáže \ 10 - Ukončení vodičů, soubory pro kabely \ Ukončení vodičů v rozvaděči
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210100002 | [7 empty] | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  |  |  |  | 30,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
C21M - Elektromontáže \ 11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí \ Spínače
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210110001 | [7 empty] | spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 |  |  |  |  | 8,00 | ks
| 2 |  | 210110004 | [7 empty] | střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. |  |  |  |  | 2,00 | ks
| 3 |  | 210110011 | [7 empty] | ovladač tlač.0/1 vypínací 1-pólový |  |  |  |  | 1,00 | ks
| 4 |  | 210110044 | [7 empty] | dvojitý přep.stříd. - řazení 5B zápust.vč.zap. |  |  |  |  | 4,00 | ks
| 5 |  | 210110082 | [7 empty] | sporák.přípojka typ 39563-23C zápust.vč.doutn. |  |  |  |  | 3,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
C21M - Elektromontáže \ 11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí \ Zásuvky
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210111012 | [7 empty] | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  |  |  |  | 13,00 | ks
| 2 |  | 210111022 | [7 empty] | zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  |  |  |  | 1,00 | ks
| 3 |  | 210111103 | [7 empty] | zás.CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z 3P+Z |  |  |  |  | 1,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
C21M - Elektromontáže \ 15 - Relé a ochrany
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 215158400 | [7 empty] | poruchová jednotka PT 12 |  |  |  |  | 2,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
C21M - Elektromontáže \ 20 - Svítidla a osvětlovací zařízení \ Svítidla zářivková
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210201001 | [7 empty] | 231 20 01 - 2x40W svít.zářiv.stropní |  |  |  |  | 6,00 | ks
| 2 |  | 210201040 | [7 empty] | 231 58 63 - 2x65W svít.zářiv.stropní stavebnicové |  |  |  |  | 1,00 | ks
| 3 |  | 210201067 | [7 empty] | 331 07 40 - 2x40W svít.zářiv.prům.stropní |  |  |  |  | 3,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
C21M - Elektromontáže \ 20 - Svítidla a osvětlovací zařízení \ Svítidla žárovková
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210200009 | [7 empty] | 211 16 01 - 100W svít.žár.stropní |  |  |  |  | 8,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
C21M - Elektromontáže \ 22 - Vedení uzemňovací \ Vedení uzemňovací
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210220321 | [7 empty] | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) |  |  |  |  | 20,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
C21M - Elektromontáže \ 29 - Elektromontáže - údržba \ Opravy
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 211010001 | [7 empty] | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 6 |  |  |  |  | 70,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  | 408,10 |  | Kč
C21M - Elektromontáže \ 29 - Elektromontáže - údržba \ Zjištění závad
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 215029001 | [7 empty] | Sekání drážek, vrtání otvorů,demontáže,vyhledání závady apod. |  |  |  |  | 16,00 | hod
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Celkem za ceník:
|  | Cena: | [6 empty] | Kč
Základ DPH
Základ 21,00%
Celkem:
Rozvaděč RE
Rozvaděč RE \ A - Skříně
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | A-0106-0 | [7 empty] | plastova skříň RE |  |  |  |  | 1,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
Základ DPH
Základ 21,00%
Celkem:
Rozvaděč RP
Rozvaděč RP \ A - Skříně
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | A-0103-0 | [7 empty] | hliníková skříň US 6G |  |  |  |  | 1,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  | 106,00 |  | Kč
Rozvaděč RP \ B - Speciální propojení
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | B-1523-2 | [7 empty] | přípoj. fázová OCEP, "U" |  |  |  | ¨¨ | 1,00 | m | ¨¨
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
Rozvaděč RP \ E - Jistící ústrojí
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | E-2000-1 | [7 empty] | jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC |  |  |  |  | 7,00 | ks
| 2 |  | E-2010-1 | [7 empty] | jističe třípólové do 25A IT,ITM,J7K,LSF,J21U |  |  |  |  | 5,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Rozvaděč RP \ F - Stykače
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | F-0210-1 | [7 empty] | stykače do 10A C9 |  |  |  |  | 2,00 | ks
Montáž celkem:
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
Celkem za ceník:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Základ DPH
Základ 21,00%
Celkem:
Výchozí revize elektro
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 320410002 | [7 empty] | Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr. |  |  |  |  | 1,00 | objem
Montáž celkem:
Celkem za ceník:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Základ DPH
Základ 21,00%
Celkem:
Materiály
Kabely a vodiče CU
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1001110,0 | [7 empty] | VODIC CY 6 ZLUTOZELENA H07V-U |  |  |  |  | 60 | M
| 2 |  | 1021604,0 | [7 empty] | VODIC CY 16 ZLUTOZELENA H07V-U |  |  |  |  | 2 | M
| 3 |  | 1257857,0 | [7 empty] | KABEL CYKY 3Ax 1,5 (CYKY-O 3X1,5) |  |  |  |  | 30 | M
| 4 |  | 1257864,0 | [7 empty] | KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) |  |  |  |  | 120 | M
| 5 |  | 1258032,0 | [7 empty] | KABEL CYKY 5Cx 6 (CYKY-J 5X6) |  |  |  |  | 20 | M
| 6 |  | 1258047,0 | [7 empty] | KABEL CYKY 5Cx 2,5 (CYKY-J 5X2,5) |  |  |  |  | 10 | M
| 7 |  | 1258073,0 | [7 empty] | KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5) |  |  |  |  | 80 | M
Základ DPH 21,00%
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Krabice,víčka,trubky,lišty
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1002278,0 | [7 empty] | KRABICE KU 68-1901 |  |  |  |  | 33 | KS
| 2 |  | 1245254,0 | [7 empty] | TRUBKA PVC 29 2329LPE-2 /50 |  |  |  |  | 25 | M
| 3 |  | 7104738,0 | [7 empty] | KRABICE S EKVIPOT. SVORK. KO 125E/EQ02 |  |  |  |  | 1 | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
Měř.a regulace
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 2500061,0 | [7 empty] | HLASIC KOURE LX738 |  |  |  |  | 2 | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
Recyklační poplatky
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1111111,0 | [7 empty] | PRISP.RECYKLACI HIST.ODPADU SVITIDLO |  |  |  | 8.4 |  | KS
| 2 |  | 1111112,0 | [7 empty] | PRISP.RECYKLACI HIST.ODPADU ZDROJ |  |  |  | 2.5 |  | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  | 151,50 |  | Kč
Rozvaděč RE
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1173632,0 | [7 empty] | ROZVADEC RE 10T/Z-KV-S 25A CEZ BILA |  |  |  |  | 1 | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Rozvaděč RP
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1101778,0 | [7 empty] | PROPOJ.LISTA Z-GV-10/3P-3TE /ZV7/ /271060/ |  |  |  |  | 1 | KS
| 2 |  | 7402657,0 | [7 empty] | ROZVOD. KLV-36UPS-F /KLV-U-3/42-F/ |  |  |  |  | 1 | KS
Základ DPH 21,00%
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Rozvaděč RP \ Jističe,chrániče,svodiče,motor.spouštěče
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1241624,0 | [7 empty] | PROUDOVY CHRANIC LFE-25-4-030AC /OEZ:42395/ |  |  |  |  | 1 | KS
| 2 |  | 1497943,0 | [7 empty] | VYPINAC MSO-32-3 /OEZ:42331/ |  |  |  |  | 1 | KS
| 3 |  | 1497961,0 | [7 empty] | JISTIC LTE-10B-1 /OEZ:41878/ |  |  |  |  | 2 | KS
| 4 |  | 1497963,0 | [7 empty] | JISTIC LTE-16B-1 /OEZ:41880/ |  |  |  |  | 5 | KS
| 5 |  | 1498162,0 | [7 empty] | JISTIC LTE-16B-3 /OEZ:41932/ |  |  |  |  | 2 | KS
| 6 |  | 4011205,0 | [7 empty] | SVODIC PREPETI SLP-275 V/4 |  |  |  |  | 1 | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Rozvaděč RP \ Stykače,Relé
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 8102631,0 | [7 empty] | IN.STYKAC Z-SCH230/25-31 /Z7-SCH 230/24/3S/10E/372,84 |  |  |  |  | 2 | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
Spínače,přepínače,zásuvky,vidlice
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1170757,0 | [7 empty] | ZASUVKA ZAPUSTENA D4125 |  |  |  |  | 1 | KS
Základ DPH 21,00%
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
Spínače,přepínače,zásuvky,vidlice \ TANGO
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1109614,0 | [7 empty] | KRYT JEDNODUCHY 3558A-A651 B TANGO |  |  |  |  | 11 | KS
| 2 |  | 1109702,0 | [7 empty] | KRYT DELENY 3558A-A652 B TANGO |  |  |  |  | 4 | KS
| 3 |  | 1110818,0 | [7 empty] | RAMECEK 3901A-B10B BILA |  |  |  |  | 23 | KS
| 4 |  | 1236807,0 | [7 empty] | SPINAC-PRISTROJ R.1,SO 3559-A01345 |  |  |  |  | 8 | KS
| 5 |  | 1236809,0 | [7 empty] | SPINAC-PRISTROJ R.6,SO 3559-A06345 |  |  |  |  | 2 | KS
| 6 |  | 1236812,0 | [7 empty] | SPINAC-PRISTROJ R.1/0,SO,S 3559-A91345 |  |  |  |  | 1 | KS
| 7 |  | 1246747,0 | [7 empty] | ZASUVKA 5519A-A02357 B S CLONKAMI |  |  |  |  | 5 | KS
| 8 |  | 1266570,0 | [7 empty] | SPINAC-PRISTROJ R.6+6 3559-A52345 |  |  |  |  | 4 | KS
| 9 |  | 3024194,0 | [7 empty] | DVOJZASUVKA 5513A-C02357 B |  |  |  |  | 8 | KS
| 10 |  | 4011719,0 | [7 empty] | ZASUVKA 5518A-2999 B S CLON. IP44 |  |  |  |  | 1 | KS
| 11 |  | 5004141,0 | [7 empty] | SVORKOVNICE S KRYTEM 3938A-A106 B |  |  |  |  | 3 | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Svítidla
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 7205625,0 | [7 empty] | SV.ZARI.MODUS LLX236ALEP |  |  |  |  | 6 | KS
| 2 |  | 7407497,0 | [7 empty] | SV.ZARI.MODUS V136EP PC IP65 |  |  |  |  | 1 | KS
| 3 |  | 7602145,0 | [7 empty] | SVITIDLO PLAFONIERA 275 LEDMED IP44 |  |  |  |  | 4 | KS
| 4 |  | 7766947,0 | [7 empty] | SV.ZARI.MODUS V236EP PC IP65 /V3236EP/ |  |  |  |  | 3 | KS
| 5 |  | 7782152,0 | [7 empty] | SVITIDLO PLAFONIERA 250 60W E27 IP20 OPAL MAT |  |  |  |  | 4 | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Svítidla \ Světelné zdroje,výbojky,příslušenství
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1476982,0 | [7 empty] | ZARIVKA PHILIPS MASTER TL-D 36W/840 |  |  |  |  | 19 | KS
| 2 |  | 2023265,0 | [7 empty] | LED PHILIPS COREPRO LEDBULB D 9.5-60W 827 E27 |  |  |  |  | 8 | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Svorky,příchytky,vývodky,spojovací materiál
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1201386,0 | [7 empty] | HMOZDINKA NATLOUKACI NH 6X45 |  |  |  |  | 70 | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  | Kč
Ventilátory,příslušenství
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 3014657,0 | [7 empty] | VENTILATOR HEF 100 PT IP44 |  |  |  |  | 1 | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Zemnící materiál
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [7 empty] | Popis položky |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1011609,0 | [7 empty] | ZEMNICI SVORKA ZS 16 (BERNARD, AB SVORKA) /I131307/ |  |  |  |  | 20 | KS
| 2 |  | 1020548,0 | [7 empty] | CU PASEK ZS 16 /I142708/ |  |  |  |  | 10 | KS
Základ DPH 21,00% =
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  |  |  | Kč
Celkem za materiály:
|  | Cena: | [6 empty] | Kč
Základ 21,00%
Prořez 5,00%
Podružný materiál 5,00%
Základ DPH
Základ 21,00%
Celkem: